附件
供应商报价函

成都市温江生态环境局： 

我方已详细阅读并理解了《2026年药品试剂标准样品采购项目市场调研公告》的全部内容。我方愿意按照以下价格提供相关服务： 

我方承诺，我方所提供的报价是基于合理的成本和利润考虑的，并且符合市场行情。

该项目报价要求为总项价格，需涵盖项目实施过程中发生的全部费用，包括但不限于人员工资、差旅费、资料费、保险费、加班费、交通费、税费、管理费、利润、各种风险等在内的一切费用；采购人不再支付其他任何费用。

（一）配送清单1
	序号
	标的名称
	规格型号
	单位
	详细参数
	单价限价

（元）

	1
	浊度标准溶液
	50mL
	支
	5NTU
	

	2
	浊度标准溶液
	50mL
	支
	10NTU
	

	3
	浊度标准溶液
	50mL
	支
	25NTU
	

	4
	标样/水质 化学需氧量
	20mL
	支
	33.6mg/L
	

	5
	标样/水质 pH
	20mL
	支
	7.34
	

	6
	硒 20ml 水质标样
	20ml
	支
	5.94µg/L
	

	7
	硫酸盐 500mg/L 20ml 分析校准用标准样品
	20mL
	支
	500mg/L
	

	8
	标准样品/水中总磷
	50mL
	支
	1000μg/mL
	

	9
	标准样品/水中钠
	50mL
	支
	1000mg/L
	

	10
	标准样品/水中镁
	50mL
	支
	1000μg/mL
	

	11
	标准样品/水中硝酸根
	100mL
	支
	500mg/L
	

	12
	标准样品/水中硫酸根
	50mL
	支
	5000mg/L
	

	13
	磷酸盐磷 500mg/L 20ml 分析校准用标准样品
	20ml
	支
	500mg/L
	

	14
	标准样品/水中总氮
	50mL
	支
	1000μg/mL
	

	15
	标准样品/水中镍/介质:1.0mol/L硝酸
	50mL
	支
	1000μg/mL
	

	16
	标准样品/水中硫化物
	20mL
	支
	100mg/L
	

	17
	标准样品/水中汞/介质:3%盐酸+硝酸/有效期6个月
	100mL
	支
	0.1μg/mL
	

	18
	标准样品/2种金属混标/砷硒/有效期6个月
	100mL
	支
	1mg/L
	

	19
	色度 分析校准用标准样品
	20ml
	支
	500度
	

	20
	标样/水质 钾
	20mL
	支
	1.42mg/L
	

	21
	标样/水质 钠
	30mL
	支
	0.399mg/L
	

	22
	标样/水质 镁
	20mL
	支
	0.164mg/L
	

	23
	标准物质/水中氮氧化物(以二氧化氮计)
	20mL
	支
	1000mg/L
	

	24
	标准样品/水中钾
	20mL
	支
	500mg/L
	

	25
	标准样品/水中钙/介质:1%盐酸
	20mL
	支
	500mg/L
	

	26
	标准样品/水中锰/介质:1%硝酸
	20mL
	支
	500mg/L
	

	27
	标准样品/水中铜/介质:1%硫酸
	20mL
	支
	500mg/L
	

	28
	标准样品/水中锌/介质:1%盐酸
	20mL
	支
	1000mg/L
	

	29
	标准样品/水中钠/介质:1%盐酸
	30mL
	支
	500mg/L
	

	30
	标准样品/水中镉/介质:1%硝酸
	20mL
	支
	100mg/L
	

	31
	标准样品/水中汞/介质:3%硝酸
	20mL
	支
	100mg/L
	

	32
	标准样品/水中硒
	20mL
	支
	100mg/L
	

	33
	化学需氧量 水质标样
	20ml
	支
	28.2mg/L
	

	34
	pH 水质标样
	20ml
	支
	9.09
	

	35
	硒 水质标样
	20ml
	支
	12.3µg/L
	

	36
	六价铬 水质标样
	20ml
	支
	0.221mg/L
	

	37
	电导率 水质标样
	30mL
	支
	166µS/cm
	

	38
	硫酸盐 水质标样
	20mL
	支
	22.1mg/L
	

	39
	氟化物 水质标样
	20mL
	支
	2.30mg/L
	

	40
	氯化物 水质标样
	20ml
	支
	30.0mg/L
	

	41
	钾 水质标样
	20ml
	支
	1.95mg/L
	

	42
	钠 水质标样
	30mL
	支
	1.33mg/L
	

	43
	钙 水质标样
	20ml
	支
	2.95mg/L
	

	44
	锰 水质标样
	20mL
	支
	1.40mg/L
	

	45
	汞 水质标样
	20mL
	支
	8.21μg/L
	

	46
	砷 水质标样
	20mL
	支
	83.6µg/L
	

	47
	氮氧化物 空气监测标样（水剂)
	20mL
	支
	0.494mg/L
	

	48
	硫酸盐5000mg/L 分析校准用标准样品
	20mL
	支
	5000mg/L
	

	49
	硫酸盐500mg/L 分析校准用标准样品
	20mL
	支
	500mg/L
	

	50
	总氮分析校准用标准样品
	20mL
	支
	500mg/L
	

	51
	氨 水质标样
	20mL
	支
	1.58mg/L
	

	52
	标准物质/硫化氢溶液(以硫化氢计)/介质:0.01%氢氧化钠
	20mL
	支
	100mg/L
	

	53
	标样/水质 硫化氢
	20mL
	支
	0.764μg/mL(需稀释)
	

	54
	标样/水质 硫化氢
	20mL
	支
	2.33μg/mL(需稀释)
	

	55
	标样/水质 硫化氢
	20mL
	支
	0.581μg/mL(需稀释)
	

	56
	铁1000mg/L 分析校准用标准样品
	20mL
	支
	1000mg/L
	

	57
	氨 分析校准用标准样品
	20mL
	支
	500mg/L
	

	58
	钙 分析校准用标准样品
	20mL
	支
	500mg/L
	

	59
	镁 分析校准用标准样品
	20mL
	支
	500mg/L 溶剂：1%盐酸
	

	60
	氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 水质标样
	20mL
	支
	氟：2.04mg/L 氯：9.00mg/L 硫酸根：15.0mg/L 硝酸根：2.95mg/L
	

	61
	氟化物 分析校准用标准样品
	20mL
	支
	/
	

	62
	氯化物 分析校准用标准样品
	30mL
	支
	500mg/L
	

	63
	标准物质/四氯乙烯中石油类/红外测油仪用
	10mL
	支
	1000μg/mL
	

	64
	四氯乙烯中石油类 (红外法) 有机物监测标样
	10mL
	支
	34.7µg/mL
	


（二）配送清单2

	序号
	标的名称
	规格型号
	单位
	详细参数
	单价限价

（元）

	1
	PP塑料小口瓶
	500ml
	个
	/
	

	2
	石油类采样器
	500ml
	个
	玻璃
	

	3
	不锈钢采样桶
	10L
	个
	不锈钢
	

	4
	有机玻璃水质采样器
	5L
	个
	/
	

	5
	塑料采样瓢
	/
	个
	/
	

	6
	塑料采样桶
	20L
	个
	/
	

	7
	线手套
	/
	双
	/
	

	8
	三脚架
	AWA8814
	个
	/
	

	9
	延长线
	5米
	/
	/
	

	10
	采样绳
	50米
	/
	/
	

	11
	白小口瓶
	125ml
	个
	玻璃
	

	12
	白小口瓶
	250ml
	个
	玻璃
	

	13
	白小口瓶
	500ml
	个
	玻璃
	

	14
	白小口瓶
	1000ml
	个
	玻璃
	

	15
	氧化瓶
	棕色10ml
	个
	/
	

	16
	棕大口瓶
	125ml
	个
	/
	

	17
	棕大口瓶
	250ml
	个
	玻璃
	

	18
	棕大口瓶
	500ml
	个
	玻璃
	

	19
	棕大口瓶
	1000ml
	个
	玻璃
	

	20
	棕色具塞磨口瓶
	200ml
	个
	玻璃
	

	21
	微孔滤膜
	水系0.2um*50mm
	盒
	/
	

	22
	玻璃纤维滤膜
	90mm
	
	/
	

	23
	PH电极
	E-301-CF
	个
	/
	

	24
	医用棉签
	/
	
	/
	

	25
	橡皮筋
	100g
	包
	/
	

	26
	半面罩+滤毒盒
	6200+6001CN
	个
	/
	

	27
	微量进样针
	1000ul
	/
	/
	

	28
	棕色容量瓶
	10ml
	个
	/
	

	29
	加绒加长手套
	40cm
	双
	/
	

	30
	噪声仪延长杆
	3.8米
	/
	/
	

	31
	大型气泡吸收瓶
	10ml
	个
	/
	

	32
	比色管
	10ml 6*1
	个
	玻璃
	

	33
	比色管
	25ml 6*1
	个
	玻璃
	

	34
	比色管
	50ml 6*1
	个
	玻璃
	

	35
	比色管
	100ml 6*1
	个
	玻璃
	

	36
	铁壳温度计
	-6+40摄氏度
	个
	/
	

	37
	数显温湿度计
	HTC-1
	个
	/
	

	38
	刻度吸管
	5ml
	个
	玻璃
	

	39
	刻度吸管
	1ml
	个
	玻璃
	

	40
	刻度吸管
	2ml
	个
	玻璃
	

	41
	刻度吸管
	10ml
	个
	玻璃
	

	42
	大肚吸管
	1ml
	个
	玻璃
	

	43
	大肚吸管
	2ml
	个
	玻璃
	

	44
	大肚吸管
	5ml
	个
	玻璃
	

	45
	大肚吸管
	10ml
	个
	玻璃
	

	46
	大肚吸管
	15ml
	个
	玻璃
	

	47
	大肚吸管
	20ml
	个
	玻璃
	

	48
	大肚吸管
	25ml
	个
	玻璃
	

	49
	大肚吸管
	50ml
	个
	玻璃
	

	50
	大肚吸管
	100ml
	个
	玻璃
	

	51
	滴瓶
	100ml
	/
	玻璃
	

	52
	针式过滤器
	0.45um*13mm
	/
	/
	

	53
	玻璃防爆珠
	500g
	/
	/
	

	54
	定性滤纸
	12.5cm中速
	盒
	/
	

	55
	白大褂工作服
	M号松紧袖
	件
	/
	

	56
	白大褂工作服
	S号松紧袖
	件
	/
	

	57
	白大褂工作服
	L号松紧袖
	件
	/
	

	58
	白大褂工作服
	XL号松紧袖
	件
	/
	

	59
	白大褂工作服
	XXL号松紧袖
	件
	/
	

	60
	白大口瓶
	1000ml
	个
	/
	

	61
	白大口瓶
	500ml
	个
	/
	

	62
	白大口瓶
	250ml
	个
	/
	

	63
	一次性丁腈手套
	M号
	副
	/
	

	64
	一次性丁腈手套
	S号
	副
	/
	

	65
	一次性丁腈手套
	L号
	副
	/
	

	66
	白色容量瓶
	25ml
	个
	玻璃
	

	67
	白色容量瓶
	50ml
	个
	玻璃
	

	68
	白色容量瓶
	100ml
	个
	玻璃
	

	69
	白色容量瓶
	250ml
	个
	玻璃
	

	70
	白色容量瓶
	500ml
	个
	玻璃
	

	71
	白色容量瓶
	1000ml
	个
	玻璃
	

	72
	具塞三角烧瓶
	250ml含硅胶塞
	个
	玻璃
	

	73
	玻璃纤维滤膜
	0.45um*47mm
	/
	/
	

	74
	棕色容量瓶
	100ml
	个
	玻璃
	

	75
	棕色容量瓶
	250ml
	个
	玻璃
	

	76
	棕色容量瓶
	500ml
	个
	玻璃
	

	77
	棕色容量瓶
	1000ml
	个
	玻璃
	

	78
	玻璃比色皿
	50mm
	/
	石英
	

	79
	玻璃烧杯
	50ml
	个
	玻璃
	

	80
	玻璃烧杯
	100ml
	个
	玻璃
	

	81
	玻璃烧杯
	250ml
	个
	玻璃
	

	82
	玻璃烧杯
	500ml
	个
	玻璃
	

	83
	玻璃烧杯
	1000ml
	个
	玻璃
	

	84
	蝴蝶夹
	/
	/
	/
	

	85
	容量瓶刷
	大号
	个
	把
	

	86
	容量瓶刷
	中号
	个
	把
	

	87
	容量瓶刷
	小号
	个
	把
	

	88
	滴定台
	/
	/
	/
	

	89
	棕色酸式滴定管
	25ml
	个
	玻璃
	

	90
	棕色酸式滴定管
	50ml
	个
	玻璃
	

	91
	白色酸式滴定管
	25ml
	个
	玻璃
	

	92
	白色酸式滴定管
	50ml
	个
	玻璃
	

	93
	坩埚钳
	30cm
	把
	/
	

	94
	不锈钢采样桶
	15升
	个
	/
	

	95
	活性炭口罩
	/
	个
	/
	

	96
	耐高温布手套
	300℃
	双
	/
	

	97
	过硫酸钾
	AR500g
	瓶
	/
	

	98
	过硫酸钾
	总氮专用GR500g
	瓶
	/
	

	99
	四氯乙烯
	IR500ml
	瓶
	/
	

	100
	硫酸汞
	AR100g
	瓶
	/
	

	101
	氢氧化钠
	GR500g
	瓶
	/
	

	102
	PH缓冲溶液
	4.0/6.86/9.18
	瓶
	/
	

	103
	氨氮试剂
	100ml
	瓶
	/
	

	104
	无水碳酸钾
	AR500g
	瓶
	/
	

	105
	甘油
	AR500ml
	瓶
	/
	

	106
	硫酸锰
	AR500g
	瓶
	/
	

	107
	碘化钾
	AR500g
	瓶
	/
	

	108
	氨纳氏试剂
	50ml
	瓶
	/
	

	109
	抗坏血酸
	GR100g
	瓶
	/
	

	110
	氯胺T
	AR500g
	瓶
	/
	

	111
	巴比妥酸
	25g
	瓶
	/
	

	112
	柠檬酸
	AR500g
	瓶
	/
	

	113
	异烟酸
	100g
	瓶
	/
	

	114
	吡唑啉酮
	AR25g
	瓶
	/
	

	115
	N,N-二甲基甲酰胺
	AR500ml
	瓶
	/
	

	116
	甲醇
	色谱纯1L
	瓶
	/
	

	117
	硫酸镉
	AR100g
	瓶
	/
	

	118
	三氯化铁
	AR500g
	瓶
	/
	

	119
	聚乙烯醇磷酸铵
	AR25g
	瓶
	/
	

	120
	磷酸氢二铵
	AR500g
	瓶
	/
	

	121
	二甲基对苯二胺盐酸盐
	AR25g
	瓶
	/
	

	122
	无水碳酸钾
	AR500G
	瓶
	/
	

	123
	COD水质测试包
	0-100mg/L
	盒
	/
	

	124
	COD水质测试包
	0-250mg/L
	盒
	/
	

	125
	氨氮水质测试包
	0-20mg/L
	盒
	/
	

	126
	氨氮水质测试包
	0.2-10mg/L
	盒
	/
	

	127
	总磷水质测试包
	0.05-2mg/L
	盒
	/
	

	128
	总磷水质测试包
	0.2-10mg/L
	盒
	/
	

	129
	七水合硫酸亚铁
	AR500g
	瓶
	/
	

	130
	邻菲罗啉
	AR5g
	瓶
	/
	

	131
	硫代硫酸钠标准溶液
	0.100mol/l
	支
	/
	

	132
	活性炭
	AR500g
	瓶
	/
	

	133
	酒石酸钾钠
	AR500g
	瓶
	/
	

	134
	氯化铵
	GR500g
	瓶
	/
	

	135
	磷酸氢二铵
	AR500g
	瓶
	/
	

	136
	磷酸盐缓冲液
	PH=6.5
	瓶
	/
	

	137
	碘酸钾
	GR100g
	瓶
	/
	

	138
	N,N-二乙基对苯二胺溶液
	1.1g/L
	瓶
	/
	

	139
	冰乙酸
	AR500ml
	瓶
	/
	

	140
	硼酸
	GR500g
	瓶
	/
	

	141
	氯化钾
	GR500g
	瓶
	/
	

	142
	氢氧化钾
	GR500g
	瓶
	/
	

	143
	硫代硫酸钠标准溶液
	0.1mol/L
	支
	/
	

	144
	亚硫酸氢钠
	AR500g
	瓶
	/
	

	145
	硫酸钙
	AR500g
	瓶
	/
	

	146
	硫酸铁铵
	AR500g
	瓶
	/
	

	147
	乙二胺四乙酸二钠
	AR250g
	瓶
	/
	

	148
	亚甲基蓝
	IND 25g
	瓶
	/
	

	149
	PH缓冲液
	20ml*3*10袋
	袋
	/
	

	150
	二硫化碳
	低苯级500ml
	瓶
	/
	

	151
	碘酸钾标准溶液
	0.01mol/L 50ml
	支
	/
	

	152
	二氧化硫标气（不含钢瓶）
	4L
	瓶
	/
	

	153
	二氧化氮标气（不含钢瓶）
	4L
	瓶
	/
	

	154
	甲烷标气（不含钢瓶）
	4L
	瓶
	/
	

	155
	氮气（不含钢瓶）
	99.999%
	瓶
	/
	

	156
	氢气（不含钢瓶）
	99.999%
	瓶
	/
	

	157
	除烃空气（不含钢瓶）
	4L
	瓶
	/
	

	158
	PP塑料小口瓶
	500ml
	个
	/
	


供应商名称：   （盖单位公章）

通讯地址： 

联系电话： 

日    期：   年   月   日 

